## K13-206
Είδος | Κωδικός | Τεμάχια | Μάρκα | Μοντέλο- μάρκα | SN | Έτος κτήσης
Αναδευτήρας φιαλιδίων με θερμαινόμενη πλάκα | Θε2 | 1 | VELP scientifica | ARE Heating magetic stirrer | 376696 | 2021
Επωαστήρας κυβεττών |  | 1 | PTC | PTIC-30 | Δεν έχει | 2011
Εκτυπωτής barcode |  | 1 | Zebra | GC 42od | 53155000326 | 2016/1997
Φυγόκεντρος | Φ1 | 1 | Sorvel Instruements | Ecospin | 18471 | <2012 | Τριάντης
Θερμαινόμενη πλάκα | Θε1 | 1 | Bioline scientific | 30207P | 0209-008 | 2015
Ζυγός 2 ψηφίων | Ζ1 | 1 | Oertling | (x0,01g) 600g 08062A0ZA 10A-A | 904142 | <2012
Ζυγός 2 ψηφίων | Ζ2 | 1 | Oertling | (x0,01g) 600g 08062A0ZA 10A-A | 904503 | <2012
Ζυγός 4 ψηφίων | Ζ4 | 1 | KERN | (x 0,0001g) 160 g ALS 160-4AM | WI 1600163 | 2015
Φωτόμετρο | Φω1 | 1 | Novaspec | LKB BIOCHROM | 00729 | 1992 | The science support
Φωτόμετρο | Φω2 | 1 | Novaspec | LKB BIOCHROM | 00725 | 1992 | The science support
Φωτόμετρο | Φω4 | 1 | PG | T 60 Visible spectophotometer | 20-1610-01-0108 | 2011 | Helix2
Φωτόμετρο για ανάλυση υδάτων | Φω5 | 1 | HACH Lange | DR 3900 | 1476107 | 2013 | HACH LANGR MEΠΕ
Επωαστήρας για αντιδραστήριο αναλύσεων υδάτων |  | 1 | Lange LT-200 | LTG082.01.100.04 | 13050C0041 | 2013
Υδατόλουτρο |  | 1 | ERMANN | Kottermann | 521506 | Άγνωστο
Αναδευτήρας σωληναρίων με αντάπτορες |  | 1 | VELP scientifica | ZX3 | 566928 | 2020
Υπολογιστής 1 |  | 11 | IBM | Windows XP Professional | KKNKL7A | 2009
Υπολογιστής 2 | ΦΩΤΟΜ. T60 | 1 | LG | NOVA PC |  | 2011
Υπολογιστής 3 | ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | DELL | OPTPLEXX 7020 |  | 2013
Εκτυπωτής dot matrix |  | 1 | EPSON LX-300+ | P170A | CLCY594866 | 2015
Εκτυπωτής Laser |  | 1 | SAMSUNG | ML-3710ND | Z5H9B8GD1F012KK | 2013
Σαρωτής για ηλεκτροφόρηση |  | 1 | Sebia | DMSE | 510 | Άγνωστο
Τροφοδοτικό ηλεκτροφόρησης 1- 100 V |  | 1 | PSV | 400/200 | 1148 | Άγνωστο
Τροφοδοτικό ηλεκτροφόρησης 1- 600 V |  | 1 | Consort | EV2650 | 114746 | Άγνωστο
Τροφοδοτικό ηλεκτροφόρησης 1- 100 V |  | 1 | DC Power Supply | HY3005 | 91020679 | Άγνωστο
Συσκευή ηλεκτροφόρησης |  | 1 | Saitron | Saitron 5001 | 1529 | Άγνωστο
Ψυγειοκαταψύκτης | Ψ1 | 1 | Pitsos | Pitsos | 811ΒΑ73 | 2006
Ψυγείο βιτρίνα | Ψ2 | 1 | Fiocchetti | MEDICA 200 | 64107 | 2015 | Technolab
Ανοσοχημικός αναλυτής χημειοφωταύγειας |  | 1 | Roche | Elecsys 2010 | 0946-49 | <2012 | Τολιόπουλος
Βιοχημικός αναλυτής |  | 1 | Roche | Hitachi 902 | 1931-011 | <2012 | Roche
Βιοχημικός αναλυτής |  | 1 | Roche | Cobas Integra 400 D | 37-1792 | 2016/1997 | Roche
Θερμόμετρο ελαχίστου μεγίστου |  | 1 | TFA | LT-102 | 301034 | 2017
Θερμόμετρο ελαχίστου μεγίστου με δείκτη |  | 1 |  |  |  | 2017
Θερμόμετρο - υγρασιόμετρο |  | 1 | Brannan | Brannan | 290512 | 2017
Αναλυτής ηλεκτρολυτών |  | 1 | GENRUI | GE300 Na/K/Cl | 1350530193192 | 2020 | Biosis
Ανοσοχημικός αναλυτής ELISA |  | 1 | DIACHEL | ETI-LAB |  | 2017
Προτζέκτορας |  | 1 | BENQ | BENQ |  | 2016/1997
Εργαστηριακά σκαμπώ |  | 19 |  |  |  | Άγνωστο
Καθίσματα σπαστά |  | 2 |  |  |  | Άγνωστο
Περιστρεφόμενη καρέκλα γραφείου |  | 1 |  |  |  | Άγνωστο
Γραφείο |  | 1 |  |  |  | Άγνωστο
Θάλαμος νηματικής ροής |  | 1 |  |  |  | Άγνωστο
Πιπέττες |  | 15 |  |  |  | 2015
Πεχάμετρο | Π3 | 1 | HANNA INSTRUMENTS | PH 209/Ηλεκτρόδιο HI123OB | 39542 | <2012 | Metrolab
Πεχάμετρο | Π3 | 1 | HANNA INSTRUMENTS | PH 209/Ηλεκτρόδιο HI123OB | - | <2012 | Metrolab

## K4-103
Είδος | Κωδικός | Μάρκα | Μοντέλο- μάρκα | SN | Έτος κτήσης | Εταιρεία service
Ζυγός 2 ψηφίων | Ζ2 | Oertling | (x0,01g) 600g 08062A0ZA 10A-A | 904503 | < 2012
HPLC |  | DIONEX | ULTIMATE 3000 | 8029679 | 2010 | Metrolab
Φυγόκεντρος | Φ2 | Sorvel Instruements | Ecospin | 18469 | < 2012
Ψυγείο |  | Bosch | KGN56XIEP | 3549860 | 2021
Πεχάμετρο | Π2 | InoLab | WTW | 99240023 | < 2012 | Metrolab
Αναδευτήρας με θερμοστατούμενη πλάκα |  | AREX | DIG.PRO SYSTEM WITH PROBE, ROAD @ CLAMP | D4.99.1000438 | 2021
Υπολογιστής 1 |  | DELL | OPTPLEXX 7020 |  | < 2012
Υπολογιστής 2 |  | PLATO |  |  | < 2012
Υπολογιστής 3 |  | DELL |  |  | < 2012
Φωτόμετρο | Φω3 | Amersham Biosciences | Ultrospec 2100 pro | 97031 | < 2015
Οριζόντιος αναδευτήρας |  | BIOSAN | UP-12, UNIVERSAL PLATFORM | D4.99.1000436 | 2021
Φυγόκεντρος eppendorf Spin off |  | FISHERBRAND | MIDI CENTRIFUGE | HS120019 | 2023
Αναδευτήρας | ν1 | Scientific Industries | GENE 2,G-560Ε | 251121 | < 2012
LC-MS |  | SHIMADJU | LC MS - 2020 |  | 2022
Ξηροκλίβανος |  | BINDER | WTC |  | < 2012
Αυτόκαυστo |  | MELAB | TYPE - 23 |  | < 2012
Eξατμιστής |  | Heidolph v1 | BASIS HEL/VAP |  | 2013
Προτζέκτορας |  | BENQ |  |  | 2012
Πιπέττες | 15 |  |  |  | < 2012
Φωτόμετρο ELISA | 1 | Diachel | DIA2000 | RTCD070032DIA | 2023 | Diachel
Θάλαμος νηματικής ροής | 1 | Cruma | CR670GS | VTR/228371 | 2022 | Technolab
Στήλη νερού | 1 | ZALLION | ZALLION | a0479-150628 | 2021 | AΠΌ ION WATER
Υδατόλουτρο | 2 | ΜΕΜΜΕRT |  |  | <2012 | Τριάντης
Θάλαμος αρνητικής πίεσης |  | FragonLab | NP-800UV | 3KG4040000 | 2024-07-31 | Fragon Hellas
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης ICSI |  | Nikon | TE 300 | 414153 | 2024 | Biotech | Νικόλαος Γέτος
Πεχάμετρο | Π1 | WTW | InoLab | - | 110007 | <2012 | Metrolab
Περιστεφόμενη καρέκλα γραφείου |  | 2 |  |  |  | <2013
Εργαστηριακά σκαμπώ | [5 empty] | <2014
Καθίσματα γραφείου |  | 2 |  |  |  | <2015
Στερεοσκόπιο |  | Optika | 7X-45X | 703839 | 2025 | ΑΘΑΛ

## Κ4-111
Είδος | Κωδικός | Μάρκα | Μοντέλο - μάρκα | SN | Έτος κτήσης | Εταιρεία υποστήριξης
Επωαστικός κλίβανος |  | Memmert |  |  | Άγνωστο | Τριάντης
Αναλυτής ούρων |  | Siemens | Clinitek Status | 200365 | 2010 | Επιστημονική διαγνωστική
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M30 | Optika | B383 PH | 550849 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M31 | Optika | B383 PH | 550856 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M32 | Optika | B383 PH | 550847 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M33 | Optika | B383 PH | 550853 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M34 | Optika | B383 PH | 550857 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M35 | Optika | B383 PH | 550855 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M36 | Optika | B383 PH | 550858 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M37 | Optika | B383 PH | 550852 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M38 | Optika | B383 PH | 550854 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M39 | Optika | B383 PH | 550850 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M40 | Optika | B383 PH | 550846 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M41 | Optika | B383 PH | 550848 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M42 | Optika | B383 PH | 550861 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M43 | Optika | B383 PH | 550859 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M44 | Optika | B383 PH | 550851 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | M45 | Optika | B383 PH | 550860 | 2018 | Megalab
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | Μ47 | Optika | B350 PH | 351879 | 2007 | ΑΘΑΛ
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης | Μ46 | Optika | B350 PH | 363934 | 2007 | ΑΘΑΛ

## Συνοπτικός κατάλογος
Είδος | Τεμάχια | Μάρκα | Μοντέλο | Αίθουσα
Αναδευτήρας φιαλιδίων με θερμαινομενη πλάκα | 1 | VELP scientifica | ARE Heating magetic stirrer | Κ13-206
Επωαστήρας κυβεττών | 1 | Lange | LT 200 | Κ13-206
HPLC | 1 | DIONEX | Ultimate 3000 | Κ4-103
LC-MS | 1 | SHIMADJU | LC MS - 2020 | Κ4-103
Αναδευτήρας σωληναρίων | 1 | Scientific Industries | GENE 2,G-560Ε | Κ4-103
Αναδευτήρας με θερμοστατούμενη πλάκα | 1 | AREX | DIG.PRO SYSTHEM WITH PROBE, ROAD @ CLAMP | Κ4-103
Αναδευτήρας σωληναρίων με αντάπτορες | 1 | VELP scientifica | ZX3 | Κ13-206
Αναλυτής ηλεκτρολυτών | 1 | GENRUI | GE300 Na/K/Cl | Κ13-206
Ανοσοχημικός αναλύτής | 1 | Roche | Elecsys 2010 | Κ13-206
Βιοχημικός αναλυτής | 1 | Roche | Hitachi 902 | Κ13-206
Βιοχημικός αναλυτής | 1 | Roche | Cobas Integra 400 D | Κ13-206
Εκτυπωτής barcode | 1 | Zebra | GC 42od | Κ13-206
Εκτυπωτής Laser | 2 | SAMSUNG, HP | ML-3710NDM, HP 2050DN | Κ13-206, Κ4-103
Εκτυπωτής dot matrix | 1 | EPSON LX-300+ | P170A | Κ13-206
Ζυγός 2 ψηφίων | 3 | Oertling | (x0,01g) 600g 08062A0ZA 10A-A | Κ13-206, Κ4-103
Ζυγός 4 ψηφίων | 1 | KERN | (x 0,0001g) 160 g ALS 160-4AM | Κ13-206
Θερμαινόμενη πλάκα | 1 | Bioline scientific | 30207P | Κ13-206
Θερμόμετρο - υγρασιόμετρο | 1 | Brannan | Brannan | Κ13-206
Θερμόμετρο ελαχίστου μεγίστου | 1 | TFA | LT-102 | Κ13-206
Οριζόντιος αναδευτήρας φιαλιδίων | 1 | BIOSAN | UP-12, UNIVERSAL PLATFORM | Κ13-206
Πεχάμετρο | 2 | InoLab | WTW | Κ13-206, Κ4-103
Σαρωτής για ηλεκτροφόρηση | 1 | Sebia | DMSE | Κ13-206
Συσκευή ηλεκτροφόρησης | 1 | Saitron | Saitron 5001 | Κ13-206
Τροφοδοτικό ηλεκτροφόρησης | 1 | PSV | 400/200 | Κ13-206
Υδατόλουτρο | 2 | ERMANN | Kottermann | Κ13-206
Υπολογιστής | 5 | DELL | DELL | Κ13-206, Κ4-103
Φυγόκεντρος σωληναρίων | 2 | Sorvel Instruements | Ecospin | Κ13-206, Κ4-103
Φυγόκεντρος eppendorf Spin off | 1 | FISHERBRAND | MIDI CENTRIFUGE | Κ4-103
Φωτόμετρο | 2 | Novaspec | LKB BIOCHROM | Κ13-206
Φωτόμετρο | 1 | PG | T 60 Visible spectophotometer | Κ13-206
Φωτόμετρο | 1 | Amersham Biosciences | Ultrospec 2100 pro | Κ4-103
Φωτόμετρο ELISA | 1 | Stat fax | 303/PLUS | Κ13-206
Φωτόμετρο για ανάλυση υδάτων | 1 | Lange | DR 3900 | Κ13-206
Ψυγειοκαταψύκτης | 1 | Bosch | KGN56XIEP | Κ4-103
Ψυγείο βιτρίνα | 1 | Fiocchetti | Fiocchetti | Κ13-206
Ψυγειοκαταψύκτης | 1 | Pitsos | Pitsos | Κ13-206
Αναλυτής ELISA | 1 | DIACHEL | ETI-LAB | Κ13-206
Υδατόλουτρο | 1 | GIMETE |  | Κ4-103
Ξηροκλίβανος | 1 | GIMETE |  | Κ4-103
Αυτόκαυστo | 1 | MELAG |  | Κ4-103
Επωαστικός κλίβανος | 1 | MULEG |  | Κ4-111
Eξατμιστής | 1 | Heidolph v1 |  | Κ4-103
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης Β 350 PH | 2 | Optika | B350 | Κ4-111
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης Β 383 PH | 16 | Optika | B380 | Κ4-111
Φωτόμετρο ELISA | 1 | Diachel | DIA2000 | Κ4-103
Θάλαμος αρνητικής πίεσης | 1 | FragonLab | NP-800UV | Κ4-103
Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης ICSI | 1 | Nikon | TE 300 | Κ4-103
Πεχάμετρο | 1 | HANNA INSTRUMENTS | PH 209/Ηλεκτρόδιο HI123OB | Κ4-103
Πεχάμετρο | 1 | HANNA INSTRUMENTS | PH 209/Ηλεκτρόδιο HI123OB | Κ4-206

## ChemBiochemCosm
α/α | ΣΥΣΚΕΥΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΙΘΟΥΣΑ | Ενδεικτική τιμή
1 | Αναδευτήρας φιαλιδίων με θερμαινομενη πλάκα | 1 | VELP scientifica | ARE Heating magetic stirrer | Κ13-206 | 500
2 | Επωαστήρας κυβεττών | 1 | PTC | PTC-30 | Κ13-206 | 1200
3 | Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) | 1 | DIONEX | ULTIMATE 3000 | Κ4-103 | 90000
4 | Υγρή χρωματογραφία-με φασματογράφο μάζας ( LC-MS) | 1 | SHIMADJU | LC MS - 2020 | Κ4-103 | 120000
5 | Αναδευτήρας σωληναρίων | 1 | Scientific Industries | GENE 2,G-560Ε | Κ4-103 | 300
6 | Αναδευτήρας φιαλιδίων με θερμοστατούμενη πλάκα | 1 | AREX | DIG.PRO SYSTHEM WITH PROBE, ROAD @ CLAMP | Κ4-103 | 700
7 | Αναδευτήρας σωληναρίων με αντάπτορες | 1 | VELP scientifica | ZX3 | Κ13-206 | 800
8 | Αναλυτής ηλεκτρολυτών | 1 | GENRUI | GE300 Na/K/Cl | Κ13-206 | 1900
9 | Ανοσοχημικός αναλυτής χημειοφωταύγειας | 1 | Roche | Elecsys 2010 | Κ13-206 | 15000
10 | Βιοχημικός αναλυτής | 1 | Roche | Hitachi 902 | Κ13-206 | 20000
11 | Ανοσοχημικός αναλυτής | 1 | DIACHEL | ETI-LAB | K13-206 | 15000
12 | Βιοχημικός αναλυτής | 1 | Roche | Cobas Integra 400 D | Κ13-206 | 15000
13 | Εκτυπωτής barcode | 1 | Zebra | GC 42od | Κ13-206 | 500
14 | Εκτυπωτής Laser | 1 | SAMSUNG | ML-3710NDM | Κ13-206 | 1200
15 | Εκτυπωτής Laser | 1 | HP | HP 2050DN | Κ4-103 | 300
16 | Εκτυπωτής dot matrix | 1 | EPSON | EPSON LX-300+ | K13-206 | 400
17 | Ζυγός 2 ψηφίων | 1 | Oertling | (x0,01g) 600g 08062A0ZA 10A-A | Κ4-103 | 400
18 | Ζυγός 2 ψηφίων | 1 | Oertling | (x0,01g) 600g 08062A0ZA 10A-A | K13-206 | 400
19 | Ζυγός 2 ψηφίων | 1 | Oertling | (x0,01g) 600g 08062A0ZA 10A-A | K13-207 | 400
20 | Ζυγός 2 ψηφίων | 1 | Oertling | (x0,01g) 600g 08062A0ZA 10A-A | Κ4-103 | 400
21 | Ζυγός 4 ψηφίων | 1 | KERN | (x 0,0001g) 160 g ALS 160-4AM | Κ13-206 | 1000
22 | Θερμαινόμενη πλάκα | 1 | Bioline scientific | 30207P | Κ13-206 | 400
23 | Οριζόντιος αναδευτήρας | 1 | BIOSAN | UP-12, UNIVERSAL PLATFORM | Κ13-206 | 400
24 | Πεχάμετρο | 1 | InoLab | WTW | Κ4-103 | 300
25 | Πεχάμετρο | 1 | InoLab | WTW | K13-206 | 300
26 | Πεχάμετρο | 1 | Hanna Instruments | PH206 | K13-206 | 300
27 | Πεχάμετρο | 1 | Hanna Instruments | PH207 | K13-206 | 300
28 | Συσκευή ηλεκτροφόρησης | 1 | Sebia | DMSE | Κ13-206 | 300
29 | Τροφοδοτικό ηλεκτροφόρησης | 1 | Satturn | Satturn | Κ13-206 | 600
30 | Συσκευή ηλεκτροφόρησης | 1 | PSV | 400/200 | Κ13-206 | 600
31 | Υδατόλουτρο | 1 | ERMANN | Kottermann | Κ4-103 | 300
32 | Υδατόλουτρο | 1 |  |  | K13-206 | 300
33-35 | Υπολογιστής | 3 | DELL | DELL | Κ13-206 | 700
36 | Φυγόκεντρος σωληναρίων | 1 | Sorvel Instruements | Ecospin | Κ13-206 | 3000
37 | Φυγόκεντρος σωληναρίων | 1 | Sorvel Instruements | Ecospin | Κ4-103 | 3000
38 | Φυγόκεντρος eppendorf Spin off | 1 | FISHERBRAND | MIDI CENTRIFUGE | Κ4-103 | 600
39 | Φωτόμετρο | 1 | Novaspec | LKB BIOCHROM | Κ13-206 | 2500
40 | Φωτόμετρο | 1 | Novaspec | LKB BIOCHROM | Κ13-206 | 2500
41 | Θάλαμος αρνητικής πίεσης | 1 | FragonLab | NP-800UV | K4-103 | 2000
42 | Φωτόμετρο | 1 | PG | T 60 Visible spectophotometer | Κ13-206 | 6000
43 | Φωτόμετρο | 1 | Amersham Biosciences | Ultrospec 2100 pro | Κ4-103 | 5500
44 | Φωτόμετρο ELISA | 1 | Stat fax | 303/PLUS | Κ13-206 | 4000
45 | Φωτόμετρο για ανάλυση υδάτων | 1 | Lange | DR 3900 | Κ13-206 | 4000
46 | Ψυγειοκαταψύκτης | 1 | Bosch | KGN56XIEP | Κ4-103 | 800
47 | Ψυγείο βιτρίνα | 1 | Fiocchetti | Fiocchetti | Κ13-206 | 2000
48 | Ψυγειοκαταψύκτης | 1 | Pitsos | Pitsos | Κ13-206 | 800
49 | Υδατόλουτρο | 1 | Μemmert | 450/IP20 | Κ4-103 | 250
50 | Ξηροκλίβανος | 1 | BINDER | WTC 7200 | Κ4-103 | 1200
51 | Αυτόκαυστo | 1 | MELAG | TYPE 23 | Κ4-103 | 3000
52 | Επωαστικός κλίβανος | 1 | Memmert | Memmert | Κ4-111 | 2500
53 | Eξατμιστής | 1 | Heidolph v1 | BASIS HEL/VAP | Κ4-103 | 1500
54-55 | Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης Β 350 | 2 | Optika | B350 | Κ4-111 | 5000
56-72 | Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης Β 380 | 16 | Optika | B380 | Κ4-111 | 40000
206 | Πιπέττες | 46 |  |  | Κ13-206 | 9200
207 | Aναλυτής ELISA | 1 | Diachel | DIA2000 | Κ4-103 | 3500
73 | Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης με ηλεκτροχημικό ανιχνευτή και ανιχνευτή υπεριώδους-ορατού και το αντίστοιχο λογισμικό (HPLC-UV-Vis) με αυτόματο δειγματολήπτη | 1 | Waters | Pump Waters 1525, Autosampler Waters 2707, UV/Visible Detector Waters 2489, | K4.104 | 70000
74 | Ηλεκτροχημικός ανιχνευτής ηλεκτρόδιο υάλου | 1 | Waters | Waters 2465 ECD FLOWCELL KIT, GC | K4.104 | 7000
75 | Ηλεκτροχημικός ανιχνευτής Au | 1 | Waters | Waters 3mm Flow cell kit, Gold WE - ISAAC | K4.104 | 7000
76 | Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους ορατού, ορατού με το κατάλληλο λογισμικό για την in vitro μέτρηση του Δείκτη ηλιακής προστασίας αντηλιακών προϊόντων και τη μέτρηση της UVA προστασίας αντηλιακών προϊόντων, | 1 | Jasco | Jasco V-630 B182861148 | K4.104 | 4000
77 | Απαγωγός εστία με παροχή ρεύματος και νερού | 1 | EQUIP | EQUIP, Mechanical Applications Ltd | K4.104 | 3000
78 | Συσκευή μέτρησης ενδο/διαδερμικής απορρόφησης (Franz cells) | 1 | Permegear | Permegear | K4.104 | 15000
79 | Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους ορατού, Hitachi U-2000 | 1 | Hitachi | Hitachi U-2000 | K4.104 | 30000
80 | Ψυγείο | 1 | Electrolux |  | K4.104 | 800
81 | Λουτρό υπερήχων | 1 | GT Sonic | GT-SONIC Model: VGT-1730QT 0404171900273 | K4.104 | 400
82 | Φυγόκεντρος | 1 | Hermle | Hermle Z321 | K4.104 | 3500
84 | Φυγόκεντρος | 1 | Thermoscientific | Thermoscientific |  | 3500
85 | Ζυγός Max 250g d=0.001g, WD 140038049 | 1 | KERN | KERN PCB | K4.104 | 1200
86 | Ζυγός Max 1000g d=0.1g, WD 140106664 | 1 | KERN | KERN PCB | K4.104 | 1200
87 | Ζυγός, Max 220g-Min 10mg, e=1mg, d=0,1mg WB12AL0194 | 1 | KERN | KERN ABJ-NM/ABS-N, ABJ 220 -4NM | K4.104 | 700
88 | Ζυγός Capacity 330.000g, No 62275 Capacity 330g, electronic balance Type EB 330H | 1 | Shimadzu | Shimadzu- Libror EB- 330H | K4.104 | 1200
89 | Ζυγός OHAUS Precision Standard Item No: TS4KW Max Cap:4000g/800g Readability :1g/01g, SNC 09022302 | 1 | OHAUS | OHAUS Precision Standard Item No: TS4KW | K4.104 | 700
90 | Ζυγός Mettler PE 3000, CH-8606 | 4 | Mettler | Mettler PE 3000, CH-8606 | K4.104 | 800
91 | Ζυγός Adventurer Ohaus Max Cap: 3100g Readability 0.01g, | 1 | OHAUS | OHAUS Adventurer SNR 1125140532 | K4.104 | 600
92 | Ζυγός Adventurer OHAUS NMB-003 HEM NoARC120 | 1 | OHAUS | OHAUS Adventurer NMB-003 SNR 1125140531 | K4.104 | 700
93 | Θερμαντική πλάκα με μαγνητική ανάδευση | 3 | VELP | VELP Type | K4.104 | 700
94 | Θερμαντική πλάκα με μαγνητική ανάδευση | 1 | IKA WERKE | IKA WERKE RCT B | K4.104 | 700
95 | Θερμαντική πλάκα με μαγνητική ανάδευση | 1 | STUART | STUART R000101882 | K4.104 | 700
96 | Θερμαντική πλάκα με μαγνητική ανάδευση | 1 | Gerhardt |  | K4.104 | 700
97 | Ατμόλουτρo | 5 | Memmert | Memmert Din 40050-IP20 | K4.104 | 800
98 | Ατμόλουτρo | 1 | Memmert | Memmert 854 | K4.104 | 800
99 | Μηχανικός Αναδευτήρας | 2 | IKA LABORTECHNIK | IKA LABORTECHNIK 08022782 Type RW 20.n | K4.104 | 600
100 | Μηχανικός Αναδευτήρας | 3 | Heidolph | Heidolph Type RZR 1 |  | 600
101 | Ομογενοποιητές | 2 | IKA | IKA T25 Model T25D | K4.104 | 3500
102 | Πεχάμετρo | 1 | Inolab | Inolab 04140005 |  | 600
103 | Πεχάμετρo | 1 | Milwaukee |  | K4.104 | 600
104 | Αντλία κενού | 1 |  | Model No: 58-001-445, S/N 06113-0684 | K4.104 | 1000
105 | Μικροσκόπιο | 3 | Olympus | Olympus 4C24093 | K4.104 | 2500
106 | Διαθλασίμετρο | 1 | JENA |  | K4.104 | 600
107-109 | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | 3 | Turbo X -DELL |  | K4.104 | 600
110 | Ψηφιακός προτζέκτορας | 1 | ΕΙΚΙ | ΕΙΚΙ ΕΙP Χ-200 | K4.104 | 800
111 | Εκτυπωτής server | 1 | HP | HP Laserjet 4250n | K4.104 | 400
112-130 | Eργαστηριακά σκαμπώ | 19 |  |  | Κ4.104
131-133 | Γραφεία | 3 |  |  | Κ4.104
134-135 | Συρταριέρες | 2 |  |  | Κ4.104
136 | Βοηθητικό γραφείο για Η/Υ | 1 |  |  | Κ4.104
137 | Πρέσα για παρασκευή συμπιεσμένων καλλυντικών προϊόντων | 1 |  |  | K4.104 | 1200
138 | Ειδικά καλούπια για χύτευση- παρασκευή ραβδίων κραγιόν | 2 |  |  | K4.104 | 1000
139 | Ειδικά καλούπια για χύτευση-παρασκευή ραβδίων μέικ-απ | 1 |  |  | K4.104 | 1000
140 | Θάλαμοι για χρωματογραφία λεπτής στιβάδας | 2 |  |  | K4.104 | 400
141 | Λάμπα υπεριώδους | 1 | VILBER LOURMAT |  | K4.104 | 400
142 | Συσκευή Σημείου Τήξεως | 3 | Griffin |  | K4.104 | 1000
143 | Kλίβανος | 1 | Memmert |  | K4.104 | 1200
144 | Συσκευή υπερκάθαρου νερού | 1 | ΤΚΑ | ΤΚΑ smart 2 pure | K4.104 | 2000
145 | Συσκευή οπτικής περιγραμμομετρίας διαπερατότητας για την απεικόνιση της μικροπογραφίας του δέρματος συνδεδεμένη με υπολογιστή με το κατάλληλο λογισμικό | 1 | Courage & Khazaka | Courage & Khazaka, Skin visiometer SW 600 | K5.208 | 6000
146 | Συσκευή ενυδάτωσης κερατίνης στιβάδας Corneometer | 1 | Courage & Khazaka | Courage & Khazaka 14890861 | K5.208 | 6000
147 | Συσκευή μέτρησης σμήγματος Sebumeter | 1 | Courage & Khazaka | Courage & Khazaka 14890855, | K5.208 | 6000
148-149 | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | 2 | TurboX | TurboX |  | 400
150 | Συσκευή μέτρησης ελαστικότητας Cytometer συνδεδεμένη κατάλληλο λογισμικό | 1 | Courage & Khazaka | Courage & Khazaka dual MPA 580 | K5.208 | 7000
151 | Συσκευή μέτρησης ελαστικότητας δέρματος | 1 | Catellani | Catellani RS232 Soft 5.5 S/N 045267SC0308 | K5.208 | 7000
152 | Συσκευή μέτρησης ελευθέρων | 1 | Catellani | CR 2000 Catellani s/n 059048BF0700 | K5.208 | 7000
156 | Συσκευή μέτρησης σμήγματος, διαδερμικής απώλειας ύδατος, ενυδάτωσης κερατίνης, pH δέρματος συνδεδεμένη με υπολογιστή με το αντίστοιχο λογισμικό | 1 | Courage-KHAZAKA | Courage-KHAZAKA MPA 5 | K5.208 | 60000
157-182 | Eργαστηριακά σκαμπώ | 25 |  |  | Κ13-206
183-190 | Eργαστηριακά σκαμπώ | 8 |  |  | Κ4-103
191 | Προτζέκτορας | 1 | BENQ |  | K4-103 | 800
192 | Προτζέκτορας | 1 | BENQ |  | K13-206 | 800
193 | Καθίσματα | 3 |  |  | K13-206
194 | Γραφείο | 1 |  |  | K13-206
195 | Θάλαμος νηματικής ροής | 1 |  |  | K13-206 | 1000
196 | Επωαστήρας για αντιδραστήριο αναλύσεων υδάτων | 1 | Lange | LT-200 | K13-206 | 800
197 | Γραφεία | 5 |  |  | K4-103
198 | Kαθίσματα | 14 |  |  | K4-103
199 | Πάγκοι | 5 |  |  | K4-103
200 | Γραφεία | 2 |  |  | Κ4-103
201 | Γραφεία | 2 |  |  | Κ4-102
202 | Βιβλιοθήκες | 2 |  |  | Κ4-102
203 | Υπολογιστές | 2 |  |  | Κ4-102
204 | Συρταριέρες | 3 |  |  | Κ4-102
205 | Συρταριέρες | 3 |  |  | Κ4-102
[5 empty] | Σύνολο | 671550

## Πιπέττες
|  |  | Όγκος |  | Συστηματικό σφάλμα |  | Τυχαίο σφάλμα
Αίθουσα | ΠΙΠΕΤΤΑ | SN | μL | Αριθμός Πιπέτας | Απόκλιση (μL) | Αποδοχή ΝΑΙ/ΌΧΙ | Απόκλιση (μL) | Αποδοχή ΝΑΙ.ΟΧΙ | Ημερομηνία Ελέγχου | Σχόλια
Κ13-206 | Oxford | - | 500 | 1 | - | - | - | - | - | -
Κ13-206 | Orange scientific |  | 100-1000 | 2
K13-206 | Orange scientific | Δ2 | 20-200 | 3 | [5 empty] | Δεν δουλεύει σωστά
Κ13-206 | Transferpette Brand Germany | - | 20 | 4 | - | - | - | - | - | Λείπει το κίτρινο καπάκι
Κ13-206 | Soccorex Swiss | - | 2-20 | 5 | - | - | - | - | - | -
Κ13-206 | Soccorex Swiss | - | 2-20 | 6 | - | - | - | - | - | -
Κ13-206 | Oxford | - | 3-20 | 7 | - | - | - | - | - | -
Κ13-206 | Proline biohit | DL50552 | 2000 | 8 | - | - | - | - | - | -
Κ13-206 | Finnpipette | - | 1000 | 9 | - | - | - | - | - | Δεν δουλεύει σωστά
Κ13-206 | Oxford | - | 10-50 | 10 | - | - | - | - | - | -
Κ13-206 | Oxford | - | 10-50 | 11 | - | - | - | - | - | -
Κ13-206 | Oxford | - | 40-200 | 12 | - | - | - | - | - | -
Κ13-206 | Oxford | - | 10-200 | 13 | - | - | - | - | - | -
Κ13-206 | Oxford | - | 40-200 | 14 | - | - | - | - | - | -
Κ13-206 | Assipette Assistant | - | 10-100 | 15 | - | - | - | - | - | -
Κ4-111 | No name |  | 10 | 18 | - | - | - | - | - | -
Κ4-111 | Soccorex Swiss | - | 200 | 19 | - | - | - | - | - | -
K13-206 | Orange scientific |  | 100-1000 | 20 | [5 empty] | Λείπει ο μηχανισμός απόρριψης
Κ4-103 | Microman Wilson |  | 10-100 | 21 | - | - | - | - | - | -
K13-206 | Orange scientific |  | 100-1000 | 22
Κ13-206 | Orange scientific | Δ1 | 2-20 | 23 | - | - | - | - | - | Λείπει ο μηχανισμός απόρριψης
K13-206 | No name |  | 100 | 24
K13-206 | Oxford |  | 40-200 | 25
K4-103 | Orange scientific |  | 20-200 | 26 | - | - | - | - | - | -
Κ13-206 | Proline biohit | 7018473 | 20-200 | 27 | - | - | - | - | - | Δεν δουλεύει σωστά
K4-103 | NH1014418 |  | 100-1000 | 28 | - | - | - | - | - | -
K4-103 | Proline biohit | 8016247 | 1000 | 29 | - | - | - | - | - | -
K4-206 | Proline biohit | 8081433 | 5-50 | 30
K4-103 | Orange scientific | A2 | 20-200 | 31 | - | - | - | - | - | -
K4-103 | Digipette | QJ579489 | 2-20 | 32
Κ13-206 | Orange scientific |  | 2-20 | 33 | [5 empty] | Λείπει ο μηχανισμός απόρριψης
K13-206 | Orange scientific | B2 | 20-200 | 35
K13-206 | NICHRO JUSTOR1100 |  | 25-100 | 36 | - | - | - | - | - | -
Κ13-206 | Fisher |  | 50 | 37
K13-206 | Soccorex Swiss | 67901 | 10 | 38 | - | - | - | - | - | -
K13-206 | Soccorex Swiss | 23375 | 1000 | 39 | - | - | - | - | - | -
K13-206 | Soccorex Swiss | 76524 | 200 | 40 | - | - | - | - | - | -
K13-206 | Soccorex Swiss |  | 500 | 41 | - | - | - | - | - | -
Κ13-206 | Bioxit proline | - | 100-1000 | 42 | - | - | - | - | - | Δεν δουλεύει σωστά
Κ4-111 | Bioxit proline | 5044976 | 500 | 43 | - | - | - | - | - | -
K4-103 | Proline biohit | 8115561 | 200 | 44 | - | - | - | - | - | -
K4-103 | Proline biohit | 8102394 | 100 | 45 | - | - | - | - | - | -
K13-206 | Orange scientific | Πολυκάναλη | 50-300 | 46
Κ13-206 | Transferpette Fortune |  | 10-100 | 49
K13-206 | No name |  | 30 | 16 | [5 empty] | Αποσύρθηκαν
Κ4-111 | No name |  | 10 | 17 | - | - | - | - | - | Αποσύρθηκαν

## Sheet1
Βιοχημεία 2
Βιοχημεία 3
Βιοχημεία 15
Βιοχημεία 16
Βιοχημεία 20
Βιοχημεία 22
Βιοχημεία 23
Βιοχημεία 24
Βιοχημεία 25
Βιοχημεία 26
Βιοχημεία 27
Βιοχημεία 28
Βιοχημεία 29
Βιοχημεία 30
Βιοχημεία 31
Βιοχημεία 32
Βιοχημεία 33
Βιοχημεία 34
Βιοχημεία 35
M39
M42